## Sheet1
Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Доставка и монтаж на медицинско оборудване и обзавеждане на Първа гинекологична клиника по онкологична, тазова и ендоскопска хирургия на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД
N | Наименование и минимални технически характеристики | Eд. мярка | Количество | Ед. цена без ДДС | Сума без ДДС
Болнични стаи - 8 броя
1 | Болничен матрак | брой | 16 | 155 | 2480
| * Да бъде изработен от полиуретанова пяна * Да бъде облечен с калъфка, която да е удобна за подържане и почистване |  |  |  | 0
2 | Прикреватен шкаф с изнасящ се плот за хранене | брой | 16 | 351.66 | 5626.56
| * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Да включва затворена част 1/2 от изделието, отворен обем и един изтеглящ се обем откриващ цялото си пространство ; * Да е оборудвано с изнасящ се плот за хранене, от напълноводоустойчив материал и подосигурена повърхност за честа дезинфекция; * Вратата да дава възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака с пластмасова стъпка, непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Размери до 45/46/80 см |  |  |  | 0
3 | Модулен шкаф лични вещи - двоен | брой | 8 | 450.27 | 3602.16
| * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратите да имат възможност за отваряне до 270 градуса. * Конструкцията да включва вертикално разделение на две отделения, всяко с лостове за закачалки - метален и рафт; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител. * Двете отделения да бъдат със заключване непозволяващо дублиране ; * Размери до 110/35/170 см |  |  |  | 0
4 | Пациентен стол | брой | 16 | 44.56 | 712.96
| * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа издържлива на изтъркване, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, предотвратяващи надраскването на подовите настилки; * Да е с максимална издържаща тежест до 120 кг; * Размери: 55/50/80 см |  |  |  | 0
| VIP болнични стаи |  |  |  | 0
5 | Болничен матрак | брой | 1 | 181.75 | 181.75
| * Да бъде изработен от полиуретанова пяна * Да бъде облечен с калъфка, която да е удобна за подържане и почистване |  |  |  | 0
6 | Прикреватен шкаф с изнасящ се плот за хранене | брой | 1 | 351.66 | 351.66
| * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Да включва затворена част 1/2 от изделието, отворен обем и един изтеглящ се обем откриващ цялото си пространство ; * Да е оборудвано с изнасящ се плот за хранене, от напълноводоустойчив материал и подосигурена повърхност за честа дезинфекция; * Вратата да дава възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака с пластмасова стъпка, непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Размери до 45/46/80 см |  |  |  | 0
7 | Отпочиващ модул едноместен | брой | 4 | 194.46 | 777.84
| * Да има здрава конструкция от масивен материал; * Седалните и облегалните части да са от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапицерията да е висококачествена, издръжлива на изтъркване и третиране с подходящи дезинфектанти от изкуствена кожа или специализирана дамаска; |  |  |  | 0
8 | Маса пациентна малка | брой | 4 | 103.77 | 415.08
| * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * С два рафта; * Алуминиеви конструктивни елементи; * Размери 50/50/50 см |  |  |  | 0
9 | Пациентен стол | брой | 1 | 44.56 | 44.56
| * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа издържлива на изтъркване, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, предотвратяващи надраскването на подовите настилки; * Да е с максимална издържаща тежест до 120 кг; * Размери : 55 / 50 / 80 см |  |  |  | 0
10 | Модулен шкаф лични вещи - единичен | брой | 1 | 283.77 | 283.77
| * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва 1 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите да дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Регулируеми крака , закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Шкафът да бъде със заключване непозволяващо дублиране ; * Размери 60 /35/170 см |  |  |  | 0
11 | Модулен шкаф с два отваряеми обема | брой | 1 | 196.99 | 196.99
| * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие ; * Конструкцията да включва 1 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите да дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Регулируеми крака , закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери 80 / 35 / 75 см |  |  |  | 0
12 | Отворена композиция с рафтове | брой | 1 | 103.42 | 103.42
| * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва рафт и странични прегради; |  |  |  | 0
13 | Тапет декоративен без поставяне на стена | брой | 1 | 111.4 | 111.4
| Подготвителна |  |  |  | 0
14 | Гинекологичен стол - механичен | брой | 1 | 820.81 | 820.81
| * Здрава прахово боядисана метална конструкция; * Тапицирана повърхност с възможност за избор на цвят; * Механично движение на секция гръб; * Механично движение на секция подбедрица; * Механично задвижване на функция тренделенбург; * Две стойки за крака - регулируеми; * Легенче за отпадъци; * Сгъващо се стъпало; |  |  |  | 0
15 | Стелажна конфигурация | брой | 1 | 105.3 | 105.3
| * Изработена от високоякостна стомана – горещо поцинкована , със заоблени ръбове, с висока стабилност и здравина; * Възможност за универсално складиране с 5 броя рафтове във височина; * Възможност да се сглобява без загуба на качествата с безболтова сглобка, със стъпка за регулиране височината на рафта максимум 40 mm; * Максимална товароносимост на рафт 70 кг; * Стелажната конфигурация не трябва да променят цвета си от пряка слънчева светлина; *Лесно обслужване и почистване, устойчива срещу драскане и изгаряне; * Размери : 90/40/172 см |  |  |  | 0
16 | Специализиран водоустойчив шкаф | брой | 1 | 526.49 | 526.49
| * Изработено от плочест пластичен материал напълно водоустойчив; * Вратите да имат възможност за отваряне до 270 градуса. * Механичните части да гарантират много циклична работа; * Метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Размери до 45/40/90 см |  |  |  | 0
| Манипулационна |  |  |  | 0
17 | Медицинска кушетка | брой | 1 | 404.54 | 404.54
| * Здрава метална конструкция с минимален размер на профила 40 / 40 с епоксидно - полиестерно покритие; *Възможност за механично регулиране опората на главата или гърба от 0о до 80о с минимум 15 степени на застопоряване; * Пълнежа на тапицираните части да е с дебелина не по - малка от 4-5 сантиметра и да е от устойчив на смачкване от пенопластичен материал; * Възможност за избор на цвят на тапицираните с изкуствена кожа части; * Да има пластмасови регулируеми тапи на краката за преодоляване неравностите на пода и предпазване на настилката от повреди. * Аксесоар за поставяне на руло с еднократни чаршафи със здрава метална конструкция с антикорозионно покритие с възможност за неподвижно закрепване; |  |  |  | 0
18 | Медицинска количка - малогабаритна | брой | 1 | 404.54 | 404.54
| * Метална констукция с плотове от неръждаема стомана със задигнат борд; * Колела с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал. * Размер до 55 / 45 / 85 см; |  |  |  | 0
19 | Лекарствен шкаф двоен | брой | 1 | 467.27 | 467.27
| * Шкафът да е с горна остъклена част разделена на три нива и долна плътна част с две нива; * Механичните части да гарантират много циклична работа; * Да бъде с регулируеми крака, антибактериална база, неутрални към дезинфектанти с лесна за почистване повърхност; * Дръжките да са с износоустойчиво покритие; |  |  |  | 0
20 | Лекарствен шкаф двоен | брой | 1 | 571.05 | 571.05
| * Да служи за съхранение на медикаменти и медицински консумативи; * Шкафът да е с остъклени врати за максимална видимост; * Механичните части да гарантират много циклична работа; * Да бъде с регулируеми крака, антибактериална база, неутрални към дезинфектанти с лесна за почистване повърхност; * Дръжките да са с износоустойчиво покритие; * Със сигурно заключване на вратите непозволяващо дублиране; * Материалите да издържат на почистване с дезинфектанти * Размери 80 /40/ 180 см |  |  |  | 0
21 | Медицинска многофункционална количка за визитация - с три нива | брой | 1 | 468.45 | 468.45
| * С метална констукция; * С плотове от неръждаема стомана със задигнат борд ; * Колелата да са с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал. * Размер до 70 / 50 / 90 см; |  |  |  | 0
22 | Медицинска многофункционална количка за стерилни барабани - с две нива | брой | 1 | 424.48 | 424.48
| * С метална констукция; * С плотове от неръждаема стомана със задигнат борд ; * Колелата да са с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал. * Размер до 70 / 50 / 90 см; |  |  |  | 0
23 | Инфузионна стойка | брой | 3 | 138.36 | 415.08
| * Метална конструкция с основа на пет колела. * Възможност за механично регулиране на височина; * С четири куки за закачане; * Материалите да издържат на почистване с дезинфектанти; * Размери 1120 - 2040мм. |  |  |  | 0
24 | Манипулационна редица за под плот | м.л. | 4.7 | 851.3 | 4001.11
| * Да съдържа: затворен обем с хоризонтална преграда закрит с врата, обем с минимум 3 броя изтеглящи пространства, от които най - горното да е на 150 мм височина, а другите две да са с по - голям размер и / или празно разстояние; * Да бъде с метални механизми за изтеглящите се обеми с пълно откриване на вътрешния обем и плавно и безшумно прибиране; * Да е оборудвано със сепаратори в горното чекмедже, максимално изпълващи пространството му; * Да има противохлъзгащо дъно за другите два изтеглящи обема; * Вратите да са изработени от плочест материал, неотделящ феноли, с безфугово покритие, обхващащо изцяло лицевите и челни повърхности на детайлите; * Всички механизми да са стабилни с плавно прибиране и предотвратяващи звуковия ефект при затваряне; * Композицията да е на регулируеми крака, покрити с метализирана база с водоуплътнител; * Материалите да издържат на често третиране с дезинфектанти със съдържание на железни хлориди, амоняк , слаби киселини и окислители; *Размери: дълбочина 60 см и височина 85 см; |  |  |  | 0
25 | Плот (панел) от полимерен композит | м.л. | 4.7 | 234.12 | 1100.364
| * Да бъде хомогенен, композитен материал, устойчив на силни химични реагенти без променя на свойствата и цвета; * Да отговаря на изискванията за антибактериалност и лесна хигиенна поддръжка; * Да бъде напълно водоустойчив ; * Да издържа на температура до 150 градуса; * Размер с минимална дебелина 10 мм |  |  |  | 0
26 | Мивка за медицинска употреба под плот | брой | 2 | 207.55 | 415.1
| * Еднокоритна, от неръждаема стомана с гладка структура ; * Да издържа на честа дезинфекция със силни препарати; * Дълбочина минимум 22 см; * Възможност за безфугово поставяне под плот; * Окомплектована с преливник и сифон; * Размери на мивката 40 / 40 см; |  |  |  | 0
27 | Смесител с удължена дръжка | брой | 2 | 255.51 | 511.02
| * Изработен от месинг с ниско съдържание на олово с висококачествиено покритие от никел или хром; * С керамичен затварящ механизъм; * Система за лесен монтаж с гумена подложка и метална шайба; * Вграден аератор; * Компектован с хромирани или никелирани розетки за скриване на частите към присъединителната мрежа; * Дълга медицинска ръкохватка (удължена дръжка) за манипулиране с лакът; |  |  |  | 0
28 | Гинекологичен стол електрически | брой | 1 | 3085 | 3085
| *тапицерия с покритие от негорима еко кожа *регулиране на опората гърба и краката *двa регулируеми кракодържателя *поставка за ролка с хартия *леген от неръждаема стомана *регулиране във височина от 55 - 85 см |  |  |  | 0
29 | Лампа тип кокиче | брой | 1 | 4924.85 | 4924.85
| Операционна LED лампа, на статив-мобилна; *Диаметър на тялото мин.- 35х34см; * CRI- мин 90; * Цветната температура да се регулира поне от 3800 до 4800К на мин. 3 стъпки; * Максимална осветеност 60 000 Лукс с мин 5 стъпки; * Диаметър на полето – да се променя на 18 и 30 см; * Брой на диодите мин 17; * Живот на диодите мин 50 000 часа; |  |  |  | 0
30 | Медицинска степенка | брой | 1 | 79.74 | 79.74
| * С хромирана метална тръбна конструкция; * С противохлъзгащи се платформи; * Размер на платформите 40 х 20 см |  |  |  | 0
31 | Медицинска табуретка с метална основа | брой | 2 | 136.31 | 272.62
| * С петлъчева, метална/хромирана основа с колела или тапи; * Регулирането във височина чрез газов амортисьор ; * Седалката да е с дебелина мин 5 см и облечена с изкуствена кожа; * Размери : Ф 32 ( 57 ) / 44 - 57 см |  |  |  | 0
32 | Работна маса с два плота HPL | брой | 1 | 461.41 | 461.41
| * Алуминиева конструкция; * Плотове HPL мин 10мм - 2 бр.; * Да има пластмасови регулируеми тапи на краката; * Размери 70/50/90 см; |  |  |  | 0
33 | Работна станция размери до 120/60/75 см | брой | 2 | 289.39 | 578.78
| * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли, с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили правоъгълни или кръгли за крака с минимален размер 40/40мм; с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на ацетон и третиране с дезинфектанти; * Тристранно странично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа; * Да съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; |  |  |  | 0
34 | Модул за РС | брой | 1 | 29.31 | 29.31
| * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Колелата да са с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп- педал. |  |  |  | 0
35 | Работна станция размери до 130/60/75 см | брой | 1 | 351.19 | 351.19
| * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли, с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили правоъгълни или кръгли за крака с минимален размер 40/40мм; с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Тристранно странично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа; * Да съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; |  |  |  | 0
36 | Лекарски стол | брой | 3 | 136.02 | 408.06
| *С газов амортисьор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицерията да е от висококачествена изкуствена кожа с издържливост на изтъркване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см |  |  |  | 0
| Акушерски стаи |  |  |  | 0
37 | Шкаф за бельо | брой | 1 | 466.69 | 466.69
| * Изделието да е изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие ; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти със съдържание на железни хлориди, амоняк , слаби киселини и окислители; * Конструкцията да включва две врати и пространство с рафтове ; * Механичните части да гарантират много циклична работа; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака , закрити с метализирана база с водоуплътнител. * Размери до 100 / 50 / 190 см |  |  |  | 0
38 | Модулен шкаф с два изтеглящи се и два отваряеми обема | брой | 1 | 330.67 | 330.67
| * Да е изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратата да е с възможност за отваряне до 270 градуса. * Да има метална дръжка - алуминиева или от неръждаема стомана; * Да има регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител. * Размери до 100 /50/90 см |  |  |  | 0
39 | Легло стационарно | брой | 1 | 314.25 | 314.25
| * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Подматрачната рамка от метална конструкция и здрави, ергономични ламели; * Леглото да е поставено на метална конструкция с минимален размер на профила 40 / 40 ; * Височината на краката да не затруднява дезинфекцията на подовата настилка; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Размери: до 105 см в ширина и до 205 см в дължина. |  |  |  | 0
40 | Еднолицев матрак | брой | 1 | 189.96 | 189.96
| * приблизителни размери 200/90/15 см и антибактериален калъф |  |  |  | 0
41 | Прикреватен шкаф | брой | 1 | 100.84 | 100.84
| * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Врата с възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; |  |  |  | 0
42 | Универсален конструктивен предпазен /преграден/ елемент | м2 | 1 | 87.94 | 87.94
| * Изработен от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие - мин. 2 см; |  |  |  | 0
43 | Маса | брой | 1 | 221.62 | 221.62
| * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Алуминиеви конструктивни елементи; * Размери до 80/50/60 см |  |  |  | 0
44 | Пациентен стол | брой | 2 | 44.56 | 89.12
| * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см |  |  |  | 0
45 | Отпочиващ модул триместен | брой | 1 | 678.93 | 678.93
| * Да има здрава конструкция от масивен материал; * Изработен от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапицерията да е висококачествена изкуствена кожа или специализирана дамаска; * Дължина 170 см; |  |  |  | 0
46 | Количка за бельо | брой | 1 | 562.84 | 562.84
| * Здрава прахово боядисана метална конструкция; * Оплетка от метална жица; * Колела с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал; |  |  |  | 0
| Съблекалня персонал |  |  |  | 0
47 | Модулен шкаф лични вещи - троен | брой | 4 | 641.99 | 2567.96
| * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратите да имат възможност за отваряне до 270 градуса. * Конструкцията да включва вертикално разделение на три отделения, всяко с лостове за закачалки - метален с елипсовидна форма и рафт; *С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * С регулируеми крака , закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери до 120/50/180 см |  |  |  | 0
48 | Легло стационарно | брой | 1 | 314.25 | 314.25
| * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Подматрачната рамка от метална конструкция и здрави, ергономични ламели; * Леглото да е поставено на метална конструкция с минимален размер на профила 40 / 40 ; * Височината на краката да не затруднява дезинфекцията на подовата настилка; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Размери: до 105 см в ширина и до 205 см в дължина. |  |  |  | 0
49 | Еднолицев матрак | брой | 1 | 189.96 | 189.96
| * приблизителни размери 200/90/15 см и антибактериален калъф |  |  |  | 0
50 | Прикреватен шкаф | брой | 1 | 100.84 | 100.84
| * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Врата с възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; |  |  |  | 0
51 | Универсален конструктивен предпазен /преграден/ елемент | м2 | 1 | 87.94 | 87.94
| * Изработен от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие - мин. 2 см; |  |  |  | 0
52 | Маса | брой | 1 | 221.62 | 221.62
| * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Алуминиеви конструктивни елементи; * Размери до 80/50/60 см |  |  |  | 0
53 | Пациентен стол | брой | 3 | 44.56 | 133.68
| * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см |  |  |  | 0
| Офис кухня |  |  |  | 0
54 | Композиция от медицински шкафове под плот | м.л. | 5 | 521.8 | 2609
| * Затворен обем с хоризонтална преграда закрит с врата и празно разстояние; * С метални съчмени механизми за чекмеджетата с пълно откриване на вътрешния обем и плавно и безшумно прибиране; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Всички механизми да са стабилни, с плавно прибиране и предотвратяващи звуковия ефект при затваряне; |  |  |  | 0
55 | Плот с покритие от MED ламинат - 40 - 60 см | м.л. | 5 | 84.43 | 422.15
| * С покритие от MED ламинат на базата на термореактивни смоли с постформирана предна част ; * С дебелина 30 - 40 мм и дълбочина 40 - 60 см; * Да е издръжлив на сухо и мокро нагряване, пара, устойчив на оцветяване групи от 1-3 и на издраскване, трайност на светлина ; |  |  |  | 0
56 | Композиция от медицински шкафове под плот | м.л. | 1.1 | 521.8 | 573.98
| * Затворен обем с хоризонтална преграда закрит с врата, обем с минимум 3 броя чекмеджета, от които най - горното на 150 мм височина, а другите две с по - голям размер и с празно разстояние; * С метални съчмени механизми за чекмеджетата с пълно откриване на вътрешния обем и плавно и безшумно прибиране; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; |  |  |  | 0
57 | Плот с покритие от MED ламинат - 40 - 60 см | м.л. | 2.2 | 84.43 | 185.746
| * С покритие от MED ламинат на базата на термореактивни смоли с постформирана предна част ; * С дебелина 30 - 40 мм и дълбочина 40 - 60 см; * Издръжлив на сухо и мокро нагряване, пара, устойчив на оцветяване групи от 1-3 и на издраскване, трайност на светлина; |  |  |  | 0
58 | Метална колонна конструкция | брой | 1 | 68.01 | 68.01
| * Изработена от стомана, с възможност за скрито захващане, с височина до 90 см; |  |  |  | 0
59 | Мивка | брой | 1 | 444.41 | 444.41
| * За обща употреба, еднокоритна, алпака - гладка; * Да е окомплектована с преливник и сифон, с отвор за поставяне на смесител; * Размери на мивката до 80 / 50 см, дълбочина минимум 22 см; |  |  |  | 0
60 | Смесител | брой | 1 | 243.78 | 243.78
| * Изработен от месинг с ниско съдържание на олово с висококачествиено покритие от никел или хром ; * С керамичен затварящ механизъм и вграден аерато; * Система за лесен монтаж с гумена подложка и метална шайба; * Окомпектован с хромирани или никелирани розетки за скриване на частите към присъединителната мрежа; |  |  |  | 0
| Лекарски кабинет |  |  |  | 0
61 | Модулен шкаф с два изтеглящи се и два отваряеми обема | брой | 1 | 532.35 | 532.35
| * Да е изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратата да е с възможност за отваряне до 270 градуса. * Да има метална дръжка - алуминиева или от неръждаема стомана; * Да има регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери до 140 /50/90 см |  |  |  | 0
62 | Композиция от стенни медицински шкафове | м.л. | 1.4 | 279.08 | 390.712
| * Затворен обем с хоризонтална преграда, закрит с врати и отворена част с декорация; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие ; * Всички механизми да са стабилни, с плавно прибиране и предотвратяващи звуковия ефект при затваряне; |  |  |  | 0
63 | Отпочиващ модул триместен | брой | 1 | 678.93 | 678.93
| * Да има здрава конструкция от масивен материал; * Изработен от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапицерията да е висококачествена изкуствена кожа или специализирана дамаска; * Дължина 170 см; |  |  |  | 0
64 | Маса | брой | 1 | 221.62 | 221.62
| * Работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Метална конструкция от профили за крака и горна носеща рамка; * Профилите да са с минимален размер 40 / 40 мм; * Здрава, метална конструкция с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Размери - 110/80/60 см |  |  |  | 0
65 | Пациентен стол | брой | 3 | 44.56 | 133.68
| * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа издържлива на изтъркване, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, предотвратяващи надраскването на подовите настилки; * Да е с максимална издържаща тежест до 120 кг; * Размери: 55/50/80 см |  |  |  | 0
| Столова |  |  |  | 0
66 | Маса | брой | 3 | 291.97 | 875.91
| * Работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Метална конструкция от профили за крака и горна носеща рамка; * Профилите да са с минимален размер 40 / 40 мм; * Здрава, метална конструкция с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Размери - 100/100/75 см |  |  |  | 0
67 | Пациентен стол - пластичен материал | брой | 12 | 51.59 | 619.08
| * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от пластичен материал, устойчив на дезинфекция; * Възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см |  |  |  | 0
68 | Маса | брой | 1 | 185.74 | 185.74
| * Работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Метална конструкция от профили за крака и горна носеща рамка; * Профилите да са с минимален размер 40 / 40 мм; * Здрава, метална конструкция с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Размери - 100/75/60 см |  |  |  | 0
69 | Модул меко сядане пациенти - триместен | брой | 2 | 580.43 | 1160.86
| * Здрава метална конструкция от профил 40 / 40 мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти ; * Седалните и облегалните части да са от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапицерията да е изкуствена кожа, водоустойчива, издръжлива на изтъркване и третиране с дезинфектанти; * Размери: 180/60 см. |  |  |  | 0
70 | Маса пациент малка | брой | 1 | 115.5 | 115.5
| * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Да съдържа два рафта; * Алуминиеви конструктивни елементи; * Размери 50/50/50 см |  |  |  | 0
71 | Шкаф за лични вещи пациенти | брой | 2 | 522.97 | 1045.94
| * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Конструкцията да включва две врати и пространство с рафтове; * С метални дръжки; |  |  |  | 0
72 | Универсален конструктивен предпазен /преграден/ елемент | м2 | 1.5 | 87.94 | 131.91
| * Изработен от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие - мин. 2 см; |  |  |  | 0
| Стая на секретар |  |  |  | 0
73 | Ъглова работна станция - размери до 140/155/75 см | брой | 1 | 639.06 | 639.06
| * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; *С метална конструкция от профили с минимален размер 40/40мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Контейнер с чекмеджета 3бр. с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджата да позволява пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; |  |  |  | 0
74 | Работна станция - размери до 145/60/75 см | брой | 1 | 349.43 | 349.43
| * Да бъде с работен плот от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие; * С контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджето да позволяват пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; |  |  |  | 0
75 | Модулен шкаф с два отваряеми обема | брой | 2 | 196.99 | 393.98
| * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва 1 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите да дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери 80 / 35 / 75 см |  |  |  | 0
76 | Модулен шкаф лични вещи - двоен | брой | 1 | 450.27 | 450.27
| * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратите да имат възможност за отваряне до 270 градуса. * Конструкцията да включва вертикално разделение на две отделения, всяко с лостове за закачалки - метален и рафт; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери до 110/35/190 см |  |  |  | 0
77 | Модулен шкаф с 1/5 отворено пространство | брой | 3 | 321.29 | 963.87
| * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва 4 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите да дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери 80 / 35 / 190 см |  |  |  | 0
78 | Универсален конструктивен предпазен /преграден/ елемент | м2 | 0.5 | 87.94 | 43.97
| * Изработен от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие - мин. 2 см; |  |  |  | 0
79 | Работен стол | брой | 2 | 136.02 | 272.04
| *С газов амортисьор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицерията да е от висококачествена изкуствена кожа с издържливост на изтъркване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см |  |  |  | 0
80 | Пациентен стол | брой | 3 | 44.56 | 133.68
| * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа издържлива на изтъркване, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, предотвратяващи надраскването на подовите настилки; * Да е с максимална издържаща тежест до 120 кг; * Размери: 55/50/80 см |  |  |  | 0
| Рапортна зала |  |  |  | 0
81 | Рапортна маса | м2 | 2.5 | 333.01 | 832.525
| * Конструкцията на масата да е съобразена с ергономичното изискване за седящи места, като за едно място е необходимо минимум 60 см разстояние за свободно сядане; * Дебелина на материала - 40 мм; * Плот - износоустойчив, с възможност за често третиране с дезинфектанти; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията с метални регулируеми крака с пластмасова основа, компенсиращи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Височина 75 см; |  |  |  | 0
82 | Работна станция - размери до 120/60/75 см | брой | 1 | 289.39 | 289.39
| * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили за крака с минимален размер 40/40мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Тристранно старнично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * Сметални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Да съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджето да позволява пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; |  |  |  | 0
83 | Лекарски стол | брой | 1 | 136.02 | 136.02
| *С газов амортисьор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицерията да е от висококачествена изкуствена кожа с издържливост на изтъркване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см |  |  |  | 0
84 | Модулен шкаф с 1/3 затворено пространство | брой | 1 | 261.49 | 261.49
| * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва 4 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите да дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери 80 / 35 / 190 см |  |  |  | 0
85 | Пациентен стол | брой | 10 | 44.56 | 445.6
| * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см |  |  |  | 0
| Кабинет старша акушерка |  |  |  | 0
86 | Работна станция - размери до 120/60/75 см | брой | 1 | 289.39 | 289.39
| * Да бъде с работен плот от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие; * Да бъде с метална конструкция от профили за крака с минимален размер 40/40мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Тристранно старнично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * С контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджето да позволяват пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; |  |  |  | 0
87 | Работен стол | брой | 1 | 136.02 | 136.02
| *С газов амортисьор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицерията да е от висококачествена изкуствена кожа с издържливост на изтъркване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см |  |  |  | 0
88 | Работна маса | м2 | 1.8 | 309.56 | 557.208
| * Конструкцията на масата да е съобразена с ергономичното изискване за седящи места, като за едно място е необходимо минимум 60 см разстояние за свободно сядане; * Дебелина на материала - 40 мм; * Плот - износоустойчив, с възможност за често третиране с дезинфектанти; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията с метални регулируеми крака с пластмасова основа, компенсиращи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Височина 75 см; |  |  |  | 0
89 | Пациентен стол | брой | 6 | 44.56 | 267.36
| * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см |  |  |  | 0
90 | Отпочиващ модул триместен | брой | 1 | 678.93 | 678.93
| * Да има здрава конструкция от масивен материал; * Изработен от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапицерията да е висококачествена изкуствена кожа или специализирана дамаска; * Дължина 170 см; |  |  |  | 0
91 | Модулен шкаф с 1/5 отворено пространство | брой | 1 | 321.29 | 321.29
| * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва 4 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите да дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери 80 / 35 / 190 см |  |  |  | 0
92 | Модулен шкаф с два изтеглящи се и два отваряеми обема | брой | 1 | 335.36 | 335.36
| * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратата да е с възможност за отваряне до 270 градуса; * Метална дръжка - алуминиева или от неръждаема стомана; * С регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител. * Размери до 80 /40/90 см |  |  |  | 0
| Кабинет ултразвук |  |  |  | 0
93 | Медицинска кушетка | брой | 2 | 404.54 | 809.08
| * Здрава метална конструкция с минимален размер на профила 40 / 40 с епоксидно - полиестерно покритие; *Възможност за механично регулиране опората на главата или гърба от 0о до 80о с минимум 15 степени на застопоряване; * Пълнежа на тапицираните части да е с дебелина не по - малка от 4-5 сантиметра и да е от устойчив на смачкване от пенопластичен материал; * Възможност за избор на цвят на тапицираните с изкуствена кожа части; * Да има пластмасови регулируеми тапи на краката за преодоляване неравностите на пода и предпазване на настилката от повреди. * Аксесоар за поставяне на руло с еднократни чаршафи със здрава метална конструкция с антикорозионно покритие с възможност за неподвижно закрепване; |  |  |  | 0
94 | Медицинска многофункционална количка за визитация - с три нива | брой | 2 | 468.45 | 936.9
| * С метална констукция; * С плотове от неръждаема стомана със задигнат борд ; * Колелата да са с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал. * Размер до 70 / 50 / 90 см; |  |  |  | 0
95 | Медицинска табуретка с метална основа | брой | 2 | 136.61 | 273.22
| * С петлъчева, метална/хромирана основа с колела или тапи; * Регулирането във височина чрез газов амортисьор ; * Седалката да е с дебелина мин 5 см и облечена с изкуствена кожа; * Размери : Ф 32 ( 57 ) / 44 - 57 см |  |  |  | 0
96 | Стенно пано за външно облекло | брой | 1 | 79.74 | 79.74
| * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие кантирано с удароустойчив кант; * С минимум два броя метални приспособления за закачане с три възможности за закачане, с антикорозионно покритие; * Възможност за комбинация от минимум два цвята; * За монтаж към стената без видими скрепителни елементи; |  |  |  | 0
97 | Работна станция размери до 120/60/75 см | брой | 1 | 289.39 | 289.39
| * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли, с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили правоъгълни или кръгли за крака с минимален размер 40/40мм; с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на ацетон и третиране с дезинфектанти; * Тристранно странично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа; * Да съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; |  |  |  | 0
98 | Работен стол | брой | 1 | 136.02 | 136.02
| *С газов амортисьор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицерията да е от висококачествена изкуствена кожа с издържливост на изтъркване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см |  |  |  | 0
| Учебна зала |  |  |  | 0
99 | Работна станция - размери до 120/60/75 см | брой | 1 | 289.39 | 289.39
| * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили за крака с минимален размер 40/40мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Тристранно старнично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * Сметални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Да съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджето да позволява пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; |  |  |  | 0
100 | Работен стол | брой | 1 | 136.02 | 136.02
| *С газов амортисьор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицерията да е от висококачествена изкуствена кожа с издържливост на изтъркване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см |  |  |  | 0
101 | Работна станция размери до 120/60/75 см | брой | 1 | 194.65 | 194.65
| * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли, с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили правоъгълни или кръгли за крака с минимален размер 40/40мм; с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на ацетон и третиране с дезинфектанти; * Тристранно странично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа; * Да съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; |  |  |  | 0
102 | Стол тапициран с еко кожа и подвижна поставка за писане | брой | 25 | 85 | 2125
| *размери 55/43/82 см *облегалка с височина 35 см тапицирана с еко кожа *седалка тапицирана с еко кожа *подвижна поставка за писане |  |  |  | 0
|  |  | стойност без ДДС |  | 66079.425
Забележки:
1. | Допустимо отклонение от горепосочените размери ± 5%
2. | Всички оферирани изделия да са подходящи за болнично лечебно заведение.
3. | Цветовете на обзавеждането ще бъдат допълнително съгласувани от представител на възложителя.
Изготвили: